## Slide 1: X-Line Design SERAS / Institut Néel
Workshop ThomX
Thursday 18 december 2018

## Slide 2: Thom X – X Line
TABLE 1 =
Continuous monitoring
WORKING AREA =
X-Hutch exp. & control
Connection Pipe
TABLE 1
Beam monitoring
& conditioning
“TABLE 2”
X-Ray experiments
Connection pipe
+ radiation protection
Notes: Composition de la Ligne X :
Table 1 dans l’Igloo
Tube de liaison
« Table » 2 dans la X-Hutch

## Slide 3: Thom X – X Line
TABLE 1
Beam monitoring
& conditioning
“TABLE 2”
X-Ray experiments
Connection pipe
+ radiation protection
Notes: Le rôle de chaque sous-ensemble :
Table 1 : monitoring et focalisation du faisceau.
Table 2 : conditionnement du faisceau + exploitation.

## Slide 4: Thom X – X Line – Table 1
Notes: Table de positionnement à 4 degrés de liberté (2 rotations / 2 translations) permettant d’aligner les éléments optiques de la table 1 dans le faisceau

## Slide 5: Thom X – X Line – Table 1
delivered and installed on site
done

## Slide 6: Thom X – X Line – Table 1
STATUS OF TABLE 1
done
Notes: réception de la table N°1 OK
reste à l'intégrer au système informatique du LAL (SPEC & TANGO)

## Slide 7: Thom X – X Line – Table 1
STATUS OF X-RAY OBTURATOR
Valve system
done
Notes: Elément qui servira aux analyses pour mesurer le bruit de fond (signal sans faisceau) dans tous les détecteurs des tables 1 et 2.
Un simple volet en tungstène actionné par un vérin électrique.
En entrée de ligne : une fenêtre béryllium et une bride à balayage d’azote.
Pour les essais dans un premier temps, nous utiliserons des fenêtres en Kapton noir pour :
ne pas risquer d’endommager les fenêtres Béryllium (coût élevé)
conserver l’obscurité dans les enceintes des instruments de mesures.
L’ensemble est fabriqué et assemblé
Les tests en vide sont effectués
Il reste :
câbler les moteurs, les fins de course
Tester les mouvements à blanc
Tester sous faisceau à l’ESRF

## Slide 8: Thom X – X Line – Table 1
STATUS OF TRANSFOCATOR
Beam collimation & focus
done
Notes: Système de collimation / focalisation de la partie centrale du faisceau en y insérant des racks de lentilles en aluminium (67 lentille + pinhole)
Balayage d’Azote ou Hélium permanent pour éviter l’oxydation des lentilles.
métrologie mécanique réalisée. en attente de teste avec des photons !

## Slide 9: Thom X – X Line – Table 1
STATUS OF TRANSFOCATOR HOLDER
Alignment of the Transfocator
metrological control in process
Notes: Ensemble à 4 degrés de liberté (2 rotations / 2 translations) permettant d’aligner le transfocateur indépendamment des autres éléments
Les pièces sont réalisées, l’assemblage est réalisé, il ne reste que la qualif des 4 mouvements du berceau en résolution & répétabilité

## Slide 10: Thom X – X Line – Table 1
timely delivery
Notes: Tous les éléments optique de la table 1 sont fabriqués et assemblés, méme le transfocateur.
Le support de transfocateur est en cours de qualification (répétabilité).
Il reste à câbler 4 moteurs.
Essais sous faisceau à l’ESRF en 2019
La table 1 motorisée est assemblée et câblée.
Les tests de motorisation sont effectués (y compris sous charge ^^)
Essais de qualification résolution / répétabilité réalisés
prêt pour le service après vente !

## Slide 11: Thom X – X Line – Connection pipe
STATUS OF RADIATION PROTECTION
Beam Shutter + Lead Shield
TABLE 1
Beam monitoring
& conditioning
TABLE 2
X-Ray experiments
Connection pipe
+ radiation protection
done
Notes: Beam Shutter = protection d’urgence ou ponctuelle des personnes dans la cabane d’expériences.
Protection en plomb = protection permanente pour compenser la différence de diamètre dans la paroi en béton.
Tube à vide découplé de la sortie du Transfocateur et de l’entrée du BS.
Le cahier des charges laisse libre le choix des sous-traitants.
La PUMA pour l’ensemble est publiée. Analyse des offres cette semaine.

## Slide 12: Thom X – X Line – Connection pipe
delivered and installed on site
done

## Slide 13: Thom X – X Line – Connection pipe
STATUS OF Connection pipe
to be tested
Notes: Le réglage du Tube de liaison se fait par le Beam Shutter sur lequel il est fixé. La mise en position sera définitive ; un réglage manuel peut donc être envisagé.
La protection en plomb doit s’adapter autour du tube, et donc suivre sa position.
Chaine de vide : les pompes pour le vide primaire sont à l’extérieur de l’igloo, tous les éléments sous vide dans l’igloo sont donc pompés à travers le tube de liaison, avec un chainage de vide par tombac.
Des piquages sont prévus à cet effet sur les enceintes de l’écran fluo, du détecteur à diodes et du détecteur à fil.

## Slide 14: Thom X – X Line – Table 2
6 DDL
Txm
6 DDL
1m
500mm
1 2 3 4a 4b 5 6 7 8
x
y
z
XPAD
Fentes de Soller
1125mm
RX
Tx2
Tx1
Ty1
Ty2
XPAD
Fentes de Soller
Ryg
(centrée sur l’échantillon)
Tzg
Igloo
wall
Sample
origin
Kapton windows
Ryp
(centrée sur PI Mono)
PI Mono
X
500mm
Tzf
Tzp
Goniomètre
100mm
300mm
?m
“TABLE 2” EQUIPMENT
  Purpose : X-ray experiments
  Status
  Still under definition – no CAD design yet
  Highly versatile equipment
TABLE 1
Beam monitoring
& conditioning
“TABLE 2”
X-Ray experiments
Connection pipe
+ radiation protection
Notes: La table 2 est en cours de définition, il y a donc beaucoup de schémas… et très peu de vues CAO… et encore moins de photos ;-)
Un ensemble très modulable pour l’adapter à tous les cas d’utilisation.

## Slide 15: Thom X – X Line – Table 2
6 DDL
Txm
6 DDL
1m
500mm
1 2 3 4a 4b 5 6 7 8
x
y
z
XPAD
Fentes de Soller
1125mm
RX
Tx2
Tx1
Ty1
Ty2
XPAD
Fentes de Soller
Ryg
(centrée sur l’échantillon)
Tzg
Igloo
wall
Sample
origin
Kapton windows
Ryp
(centrée sur PI Mono)
PI Mono
X
500mm
Tzf
Tzp
Goniomètre
100mm
300mm
?m
STATUS OF CONNECTION PIPE
done
Notes: Le pied de support du tube de liaison, côté cabane d’expériences.
Un poteau équipé de 2 réglages en translation dans le plan normal au faisceau.
Système récupéré de l’ESRF, il reste à fabriquer un poteau à la bonne hauteur et une pièce d’appui du tube.

## Slide 16: Thom X – X Line – Table 2
6 DDL
Txm
6 DDL
1m
500mm
1 2 3 4a 4b 5 6 7 8
x
y
z
XPAD
Fentes de Soller
1125mm
RX
Tx2
Tx1
Ty1
Ty2
XPAD
Fentes de Soller
Ryg
(centrée sur l’échantillon)
Tzg
Igloo
wall
Sample
origin
Kapton windows
Ryp
(centrée sur PI Mono)
PI Mono
X
500mm
Tzf
Tzp
Goniomètre
100mm
300mm
?m
STATUS OF SLIT SYSTEM #2
done
Notes: Fentes customisées :
Courses 150×150mm
Corps en inox (tenue au vide)
La PUMA a été attribuée à JJ X-Ray, système réceptionné

## Slide 17: Thom X – X Line – Table 2
6 DDL
Txm
6 DDL
1m
500mm
1 2 3 4a 4b 5 6 7 8
x
y
z
XPAD
Fentes de Soller
1125mm
RX
Tx2
Tx1
Ty1
Ty2
XPAD
Fentes de Soller
Ryg
(centrée sur l’échantillon)
Tzg
Igloo
wall
Sample
origin
Kapton windows
Ryp
(centrée sur PI Mono)
PI Mono
X
500mm
Tzf
Tzp
Goniomètre
100mm
300mm
?m
STATUS OF GRANIT TABLE
order
Notes: La table d’expériences de type Newport initialement prévue est remplacée par un plateau en granit posé au sol.
Sinon pas assez de place en Z pour les positionneurs au vu des courses demandées.
C’est la référence plane et horizontale pour tous les éléments au-dessus
On s’en servira aussi pour les mouvements sur coussin d’air.

## Slide 18: Thom X – X Line – Table 2
Notes: Le monochromateur
Sélecteur de longueur d’onde du faisceau.
Il est positionné sur un hexapode qui opère simplement les 3 rotations autour du « PI mono ».
Un mouvement supplémentaire : escamotage de l’hexapode + monochromateur par une translation d’axe X.

## Slide 19: Thom X – X Line – Table 2
6 DDL
Txm
6 DDL
1m
500mm
1 2 3 4a 4b 5 6 7 8
x
y
z
XPAD
Fentes de Soller
1125mm
RX
Tx2
Tx1
Ty1
Ty2
XPAD
Fentes de Soller
Ryg
(centrée sur l’échantillon)
Tzg
Igloo
wall
Sample
origin
Kapton windows
Ryp
(centrée sur PI Mono)
PI Mono
X
500mm
Tzf
Tzp
Goniomètre
100mm
300mm
?m
STATUS OF SLIT SYSTEM #3
to be tested
Notes: Un 3ème système de fentes
Courses 30×30mm
Pour nettoyer le faisceau et limiter la diffusion
Une translation de 300m le long du faisceau pour les mettre au bon endroit.

## Slide 20: Thom X – X Line – Table 2
STATUS OF DETECTOR HOLDER
order
Notes: Le bras détecteur.
2 mouvements principaux
Rotation d’axe vertical passant par « l’origine échantillon »
Translation d’axe horizontal passant par « l’origine échantillon »
Au bout du bras détecteur : un Xpad, des fentes de Soller…
2 mouvements secondaires si on utilise des fentes de Soller :
2 rotations concourantes. En cours de définition.

## Slide 21: Thom X – X Line – Table 2
STATUS OF TABLE 2
Notes: La table 2 est encore en cours de fabrication.
livraison septembre 2019

## Slide 22: Merci !
Notes: Si vous avez des questions, allez-y !

## Slide 23: Thom X – X Line – Table 1 – best of