## Slide 1: PSS Système de sécurité du personnel Lot - Sûreté
Projet Emblématique
Programme SESAME
With the support of
HAROLD – BZYL (IPNO)
Le 08/10/2018

## Slide 2: Introduction
  Dans le cadre des exigences réglementaires et normatives* concernant les sécurités mises en œuvres sur les plateformes de ce type, la plateforme PRAE doit mettre en place un système de sécurité du personnel (PSS) devant garantir:
    Les exigences de fonctions de sécurité (ce que fait la fonction);
    Les exigences d’intégrité de la sécurité (la probabilité que la fonction de sécurité soit réalisée correctement)
    * Norme AFNOR MF62-105 (installations d’accélérateurs)
    Directive « Machines » 2006/42/CE

## Slide 3: Logigramme structurel
PLC SAFETY
Interlocks accès
Rondiers
Système
Radioprotection
Feedback
Permis machine
Permis machine
Alarmes
Sonores
Lumineuses
Gestion
Accès
Modulateur
PA
Canon
Autres
Arrêt d’urgence faisceau

## Slide 4: Logigramme fonctionnel
ACCÈS
ARRÊT
D’URGENCE
RONDIER
CLES
VERROUILEES
SYSTÈME
RADIOPROTECTION
Injection
possible
ALARME SONORE
LUMINEUSE
Accès
Accélérateur
Interdit
Modulateur
PA
Canon
Auteurs ?
Modulateur
PA
Canon
Auteurs
Permis
Accélérateur LINAC
Feedback Permis
Accélérateur
ACCÈS
ARRÊT
D’URGENCE
RONDIER
CLES
VERROUILEES
SYSTÈME
RADIOPROTECTION
ALARME SONORE
LUMINEUSE
Feedback Permis
Radiobio+instrum
Permis
Radiobio+instrum
Shutter
possible
Faisceau Possible
dans
Radiobio+instrum
Shutter
Auteurs ?
Accès
Accélérateur
Interdit

## Slide 5: Problématique
Intégration dans un bâtiment déjà existant

## Slide 6: Conclusion
Intégrer le PSS dès le début du projet
Étude du PSS :
S’appuyer sur le PSS de l’Iglex
Les éléments importants pour la sécurité déjà testés
Temps d’étude réduit